## Sheet1
データ提供に関する暫定版の参考資料です
データについては Web 画面より入力いただく予定です。
Ｄ列を記入可能な範囲で追加入力いただきます。技術代行を選択された方は、主に試料情報を入力いただきます
これらの情報と主要な実験結果の画像・スペクトルをあわせて提出いただきます
実験データからある程度の項目は自動入力されます
公開不可能な項目は伏せることができますが、基準に達しない場合は非公開扱いとさせていただく場合があります
試料情報 | Sample Information | Common |  |  |  |  | 記入例
課題番号 | ARIM ID | Common:ARIMId | - | - | string |  | JPMXP1222KT0000
親画像 | Parent Image | Common:ParentImage | - | - | file-select
データ更新日 | Last Update | Metadata:Update | - | - | string | - | -
公開条件 | Disclosure | Common:Disclosure | - | - | select | 継承:Inherit,未定:Pending,公開可:Open,公開不可:Close
公開条件:その他 | Disclosure Notes | Common:DisclosureNotes | - | - | string
試料名称 | Sample Name | Sample:Name | - | - | string |  | TiO2-flake-1,A22-KT00001-1, 等
試料組成1 (化学式) | Component 1 | Sample:Component1 | - | - | string |  | TiO2
試料組成2 (化学式) | Component 2 | Sample:Component2 | - | - | string |  | ZnO
試料組成3 (化学式) | Component 3 | Sample:Component3 | - | - | string
試料状態 | Sample Condition | Sample:Condition | - | - | checkbox | 粉末:Powder,バルク固体:Bulk,薄膜:Film,液体:Liquid | 微粒子,粉末
試料 備考 | Notes | Sample:Notes | - | - | text |  | フレーク状粉末、混合物
試料前処理 | Preperation of TEM Sample | Sample:Preparation:Methods | - | - | checkbox | 溶媒分散:Dispersion,粉砕:Crash,物理研磨:Polish,化学研磨:ChemicalPolish,イオン研磨:IonPolish,FIB:FIB,急速凍結:QuickFreeze,蒸着:Evapolation,スピンコート:SpinCoat,ミクロトーム:Microtome | 溶媒分散,粉砕
試料前処理 備考 | Notes | Sample:Preparation:Notes | - | - | text |  | エタノールに分散
試料厚さ | Sample Thickness | Sample:Thickness | - | nm | value |  | 50 nm
視野 | Sight | Common:Sight | - | - | checkbox | 界面:Interface,表面:Surface,微粒子:Particle,バルク:Bulk,薄膜:Film,立体:3D | 表面
視野備考 | Sight Notes | Common:Sight:Notes | - | - | string |  | 表面層と２層目の界面
観察目的 | Aim | Common:Aim | - | - | checkbox | 構造観察:Structure,形状観察:Morphology,粒径分布:ParticleSize,組成分析:ComponentsAnalysis,状態分析:StateAnalysis,格子解析:CrystalLattice | 形状観察,格子解析
観察目的2 | Aim2 | Common:Aim2 | - | - | string | - | (Excel Import 用)
観察目的 備考 | Notes | Common:AimNotes | - | - | text |  | 各成分の格子定数の確認と粉砕時の形状を観察
観察温度 | Temperature | Common:Temperature | - | K | value |  | 296
その他 | Notes | Common:Notes | - | - | text
共通実験条件 | Common Experimental Parameters | Experiment
Title | Title | Image:Title | - | - | string |  | 広域像
測定者 | Operator | Experiment:Operator | - | - | string
装置名称 | Equipment | Experiment:Microscope | - | - | string |  | ARM-200F
検出器 | Detector | Experiment:Device | - | - | string
画像形式 | Image Format | Image:Format | - | - | string
信号 | Image Signal | Image:Signal | - | - | string
測定開始時刻 | Time (Start) | Experiment:StartTime | - | - | string |  | 2022-03-22T10:20:00.000000+0900
測定終了時刻 | Time (End) | Experiment:EndTime | - | - | string |  | 2022-03-22T10:20:00.000000+0900
照射系モード | IlluminationMode | Experiment:IlluminationMode | - | - | string | STEM,TEM,SEM | STEM, TEM, (SEM)
結像系モード | ImagingMode | Experiment:ImagingMode | - | - | string | BF-TEM,DF-TEM,ADF-STEM,SAED,NBED,CBED,EELS,EDS | BF-TEM, DF-TEM, SAED, NBED, ADF-STEM, BF-STEM, EELS, EDS 等
データ次元数 | Num Dimensions | Image:NumDimensions | - | - | int |  | 3
画像サイズ | Image Size | Image:Dimensions:Size | - | - | array(int) |  | 512,512,10
スケール | Scale | Image:Dimensions:Scale | - | - | array(scale)
加速電圧 | Acc Voltage | Experiment:AccelVoltage | - | kV | value |  | [200, "kV"]
波長 | Wave Length | Experiment:WaveLength | - | nm | value |  | [2.5079, "pm"] .5f
Emission電流 | Emission Current | Experiment:BeamCurrent | - | uA | value |  | [100, "uA"]
画像ID | Image ID | Image:ID | - | - | string |  | 12345678:12345678:12345678:12345678
親画像 ID | Parent Image ID | Image:ParentImageImage | - | - | string |  | 87654321:87654321:87654321:87654321
Group ID | Group ID | Image:GroupID | - | - | string |  | 13579
視野 | Sight | Image:Sight | - | - | string |  | Parent:4A
観察部位 メモ | Notes | Image:SightNotes | - | - | string |  | 界面部
観察倍率 | Mag | Experiment:Mag | - | - | float
入射方位 | Incident Axis | Experiment:IncidentAxis | - | - | string |  | 1,1,1
TEM/SAED/FFT | TEM/SAED/FFT | TEM
照射電流 | DoseRate | Experiment:DoseRate | - | A/cm2 | value
露光時間 | Exposure Time | Experiment:ExposureTime | - | sec | value
照射量 | Dose | Experiment:Dose | - | C/cm2 | value
空間分解能 | Spacial Resolution | Image:SpacialResolution | - | nm | value
Binning | Binning | Experiment:Binning | - | - | string |  | [1,1]
球面収差 | Cs | Experiment:TEM:Cs | - | mm | value |  | 1 cm
倍率/カメラ長 | Mag/CL | Experiment:TEM:Mag_CameraLength | - | - | value |  | 300000
STEM | STEM | STEM
CLA | CLA | Experiment:STEM:CLA | - | mm | select | (dummy)
収束半角 | Convergence Semi Angle | Experiment:STEM:ConvergenceSemiAngle | - | - | value |  | [20, "mrad"]
カメラ長 | Camera Length | Experiment:STEM:CameraLength | - | cm | value
検出器 | STEM Detector | Experiment:STEM:Detector | - | - | string
取り込み角(内側) | ADF Inner Angle | Experiment:STEM:ADFInner | - | mrad | value
取り込み角(外側) | ADF Outer Angle | Experiment:STEM:ADFOuter | - | mrad | value
STEMモード | STEM Mode | Experiment:STEM:Mode | - | - | select | HAADF,MAADF,LAADF,ADF,ABF,BF,Others
モノクロメータ | Monochlometer | Experiment:STEM:Monochrometer | - | - | checkbox | Enabled
モノクロメータスリット | Monochlometer slit | Experiment:STEM:Monochrometer:Slit | - | - | float
プローブ電流 | Probe Current | Experiment:STEM:ProbeCurrent | - | nA | value | - | [10, "pA"]
プローブサイズ | Probe Size | Experiment:STEM:ProbeArea | - | nm | value | - | [0.1, "nm"]
DWell Time | DWell Time | Experiment:STEM:DWellTime | - | us | value | - | [10, "us"]
球面収差 | Cs | Experiment:STEM:Cs | - | mm | value | - | [10, "mm"]
スキャン回数 | num Frames | Experiment:STEM:NumFrames | - | - | int | - | 5